# A Szegedi Tudományegyetem 2012/SZTE. számú,

# 3D mikromanipulátor készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Farmakológiai Intézet

# 27A eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. 3D mikromanipulátor |  |  |
| Eszköz paraméterei: Kombinált nagy és finom léptékű 3 dimenzióban mozgó patch-clam kísérletekhez hitelesített hidraulikus manipulátor |  |  |
| Alacsony csúszásfaktor, 5:1 arányú forgóhenger 0.2 µm beosztás |  |  |
| Rögzitő adapter inverz mikrószkóphoz Rögzítő adapter Axon patch-clamp 200B előerősítő fejhez |  |  |
| - Kialakítás: jobb vagy bal kezes bal kezes használat |  |  |