# A Szegedi Tudományegyetem 2012/SZTE. számú,

# 2 db Folyadékáramlásos ultratermosztát készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Biokémiai Intézet

# 30/A eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Minimum 9 literes víztartály |  |  |
| 1. Hőmérsékletbeállítási határok: 13 °C-100 °C |  |  |
| 2. Hőmérséklet tartási pontosság: 0.02°C |  |  |
| 3. Teljesítmény: 2000 W |  |  |
| 4. Folyadékáramlási teljesítmény: min-17/L/perc |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

| Eszközbeszerzési Osztály tölti ki: |  |
| --- | --- |