# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú

# Termosztát sejtbiológiai kísérletekhez.. készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Farmakológiai Intézet

# 30/B eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. termosztát alapegység |  |  |
| 1. egység: Termosztát sejtbiológiai elektrofiziológiai mérőrendszerhez (20-50 Celsius hőmérséklet, direkt és inverz mikroszkóre alkalmazható,üveglapos kád, előfűtésrendszer, főfűtésrendszer |  |  |
| 2. Cserealkatrészek előfűtő (4 darab) 10 kOhm termisztor (4 darab) 2 kOhm termisztor (4 darab) |  |  |