# A Szegedi Tudományegyetem /2012/SZTE. számú,

# 2 db balkezes nagy léptékű manipulátor egység készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# Farmakológiai Intézet

# 27B eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Manipulátor egység (két egységből álló) |  |  |
| 1. egység: manuális mechanikus (mikrométer csavaros) manipulátor üvegkapilláris elektróda mozgatáshoz. - Pontosság: finom mozgatásnál: 0.01 mm (X tengelyhez). Durva mozgatásnál: 0.1 mm (XYZ tengelyeknél) - Munkatávolság: Durva mozgatáshoz: X tengely: 10 mm, Y tengely: 20 mm, Z tengely: 25 mm Finom mozgatáshoz: X tengely: 10 mm - Kialakítás: bal kezes használat |  |  |
| 2. egység Mágneses rögzítő talp állvánnyal és manipulátor rögzitőközzel |  |  |