A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
 ScanSpeed 1730 MR hűthető mikrocentrofuga szögrotorral készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. 
	
	

	1. Max térfogat:

30x1,5ml (2,0ml) ill. 24x1,5ml (2ml)
	
	

	2. Max. ford szám: 17000 rpm
	
	

	3. Méret: 331x27x62 cm
	
	

	4. Hőmérséklet tartomány: -20ºC…+40ºC
	
	

	5. Extra gyors lehűtési idő 4 ºC-ra 5-6 perc
	
	

	6. Állítható időzítés: max. 99perc 59sec v. foly.
	
	

	7. 5 gyorsítási és 5 fékezési fokozat
	
	

	8. 100 centrifugálási program tárolás
	
	

	9. Automatikus rotorfelismerő rendszer
	
	

	10. Pulse gomb
	
	

	11. Fast cool rendszer-gyors lehűtés
	
	

	12.Mikroprocessoros kontroll LCD kijelzővel
	
	

	13. Elegendő egy rotor, viszont a nagyobbat kérnénk, a 30 x 1,5  (2,0) ml-es Eppendorf csőhöz valót
	
	

	


	Eszközbeszerzési Osztály tölti ki:
	


