A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
Heraeus Pico 17 microcentrifuge, készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei (122-es sor)
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. Mikrocentrifuga
	
	

	1. 24 x 1.5/2.0mL rotor with ClickSeal Biocontainment Lid
	
	

	2.  Capacity 24 x 1.5/2.0mL 
	
	

	3. Timer1 to 99 min., 1 min. increments plus HOLD
	
	

	4.  Max Speed 17/17 13,300rpm
	
	

	5.  Max. RCF 17/17 17,000xg
	
	

	6. Noise Level <56dBA
	
	

	7.  Dimensions 13.8L x 9.6W x 8.9 in.H (35.2 x 24.3 x 22.5cm)
	
	

	8. Net Weight 24.2 lbs. (11kg)
	
	

	
	
	

	
	
	

	


	Eszközbeszerzési Osztály tölti ki:
	


