A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
 UniCen MR centrifuga UniCen TS 4.200 rotorral készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. 
	
	

	1. Max térfogat: 4x200ml
	
	

	2. Max. ford szám: 18000 rpm
	
	

	3. Méret: 62,5x34x55 cm
	
	

	4. Hőmérséklet tartomány: -10ºC…+40ºC
	
	

	5. Extra gyors hűtési idő
	
	

	6. Állítható időzítés: 1-60 perc v foly. 999 perc
	
	

	7. gyorsítás/lassítés 9 fokozat
	
	

	8. 10 centrifugálási program tárolás
	
	

	9. Automatikus rotorfelismerő rendszer
	
	

	10. Dot Matrix LCD kijelzővel
	
	

	11. Gyors hűtés
	
	

	12. Cetrifugálható:centrifugacső, microtiter plate, sejt-kultúra cső, epp. cső, stb
	
	

	13. Szűkítők: 15ml-es kúpos Falcon-csőhöz  és az 50ml-es Falcon-csőhöz szükséges adapterek. Kérünk 200ml-es PP lapos aljú üveget 2 csomaggal (2x6 db).
	
	

	14. 6 db centrifugálási programtárolás
	
	

	


	Eszközbeszerzési Osztály tölti ki:
	


