A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
gél kiértékelő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A kiértékelő program rendelkezzen az applikációhoz illeszkedő automata protokoll kiválasztással és alkalmazással, beleértve a mennyiségi kiértékelés lépését is, ezzel biztosítva a párhuzamosok 100%-os reprodukálhatóságát.

Publikáció minőségű felbontás beállításának lehetősége.

Automata riport készítés

Licensz nélküli program telepítési lehetősége bármelyik gépre

Opcionális Xcita blue UV/blue converziós screen
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. GÉL DOC XR+ gél dokumentációs kiértékelő készülék
	
	

	2. CCD kamerával felszerelt
	
	

	3. Image Lab gélkiértékelő software
	
	

	4. Image felbontás: 4megapixels
	
	

	5. HPLJ színes nyomtató
	
	

	6. sötétkamra
	
	

	7. UV megvilágítás
	
	

	8. Fehér fényű megvilágítás
	
	

	9. Kamerát vezérlő software 
	
	

	10. Dell laptop
	
	

	11. Fehér fényű screen, a fehér fényt igénylő applikációkhoz

12. 540nm zőld szűrő SybrGreen-hez


	
	

	

	


