[image: image1.png]


[image: image1.png]          



GOP-1.1.1-11-2011-0081 projekt
[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV





A Szegedi Tudományegyetem Pulse - oximeter eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei
	
	
	

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség

	Pulse - oximeter
	(1) PC-hez csatlakoztatható készülék. 

(2) Jól látható kijelző, 

(3) Alacsony fogyasztás

(4) Jelzi az alacsony elemfeszültséget. 

(5) Ha nem érzékel, automatikusan kikapcsol

(6) Mérési tartomány: 

- SPO2: 50 %-99 %, 

- pulzus: 30-250 BPM

- Felosztás:%1% SPO2, 1BPM pulzus

(7) Pontosság: minden mérési paraméter esetén  ±2%

(8) Tápellátás: elem és/vagy adapter
	20 db


[image: image3.emf][image: image4.png]Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

o LT
MAGYARORSZAG MEGUJUL
0640 638 638 L

A projekt az Eurdpai Unio tamogatasaval, az Eurdpai
Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.




Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

