SZTE ÁOK Anatómiai Intézet

Felújítás, átalakítás
Felújítással érintett helyiségek felsorolása:

· 01 előadó

· 02 vizesblokk

· 03 raktár

· 04 közlekedő

· 05 előtér

· 06 labor

· 07 labor

· 08 közlekedő

· 09 könyvtár

· 10 labor

· 11 közlekedő

Helyiségek új funkciójának meghatározása:

· 01 szoba

· 02 vizesblokk

· 03 pormentes szövettenyésztő labor

· 04 közlekedő

· 05 teakonyha
· 06 iroda
· 07 iroda

· 08 közlekedő 

· 09 labor

· 10 labor

· 11 közlekedő

Helyiségek burkolat igénye.

· 01 szoba laminált padló, vagy felújított parketta
· A többi helyiségben a burkolatoknak igazodniuk kell a már felújított épületrészben elhelyezett burkolatokhoz.

Egyéb:

· Álmennyezet elhelyezése a már felújított részhez igazodva

· Nyílászárók ablakok felújítása, mázolása, árnyékolás megoldása

· Belső ajtó cserék műanyag ajtókra - ahol szükséges
· Teljes körű épületgépészeti tervezés

· Gépészeti vezetékek falba és álmennyezet fölé szerelése

· Mosdók, szükséges labor eszközök elhelyezése

· Új fűtőtestek elhelyezése

· Légtechnika kiépítése, meglévőhöz igazodva – Nagyteljesítményű split klimákkal, a belső egység álmennyezetbe szerelve

· Gáz vezeték kiépítése (terveztetése) laborokban (Engedélyes gázterv)
· Tűzjelző, füstjelző, riasztó, kamera

· Teljes világítási hálózat felújítása (terveztetése)

· Elektromos aljzatok szükség szerinti elhelyezése 

· Internet, telefon, WIFI

· Labor berendezési tárgyak

