{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Részajánlati kör","Vegyszer neve","Tisztaság, specifikáció","Mértékegység","Kiszerelés","db","Nettó egységár","Nettó összár","Bruttó összár"]
["1. ","100 bp DNA Ladder","11 fragmensből álló DNS-létra 100bp-tól 1,000bp-ig 100 bp-kénti fragmenssel, külön fragmenssel 1,500bp méretnél, az\n500bp fragmens erőteljesebb denzitású, a létra defoszforilált és izotópos 5-vég\njelölésre kész\nTartalmaz: 6X loading dye (jelölőfesték) és DNS-létra (egybecsomagolva)","egység:jelölőfesték 1,0 ml, DNS-létra 250 mikroliter","1 egység:jelölőfesték 1,0 ml, DNS-létra 250 mikroliter",3]
["2.","agaróz","ultra pure, DNS, RNS és PCR-termék elektroforézisre alkalmas tisztaságú, gélesedési hőmérséklet 2% (w/v): 36-42 C,","g","500 g",2]
["3.","DNáz- és RNáz-mentes víz","-","ml","10 ml",5]
["3.","fehérje marker","egyenként színezett, min. 0-200 kDa detektálási sáv, Bis-Tris géllel kompatibilis, Western-blothoz alkalmas","mikroliter","500 mikroliter",2]
["4.","GelRed nukleinsav (DNS) festék ","10,000x; vizes oldat, agaróz és poliakrilamid géllel kompatibilis","ml","0,5 ml",3]
["5.","izopropanol","analitikai tisztaságú, RNS izoláláshoz alkalmas","ml","100 ml",2]
["5.","kloroform","analitikai tisztaságú, RNS izoláláshoz alkalmas","ml","100 ml",2]
["6.","PCR master mix","készre kevert \"hot start\" master mix, összetétel: Taq Hot Start Polymerase, dNTP mix (egyenként 400 mikroM koncentrációban), 4mM MgCl2, puffer sűrűségnövelő adalékkal és két jelzőfestékkel, pH 8.5,\nnatív polimeráz aktivitása monoklonális antitesttel blokkolt,\na polimeráz aktivitáshoz 2 perc 94-95 fokos előinkubáció szükséges, a kész PCR közvetlenül gélre vihető,\n a futtatás könnyen monitorozható, a jelzőfestékek  <50bázispárnál és 3-5 kilobázisnál láthatók 1%-os agaróz gélen   ",null,"100 reakció kivitelezéséhez elegendő",4]
["6.","zsírmentes, szárított tejpor","analitikai tisztaságú, Western-blothoz alkalmas","g","100 g",2]
["7.","Kromogén alapú Western blot detektáló rendszer","Invitrogen/Life Technology","kit","1 Kit",2]
["8.","Gel extraction kit (DNA fragments from agarose gel)","250 reakció/kit","kit","1 kit",2]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}