# A Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet vegyszer beszerzés műszaki minimumfeltételei:

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó érték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| részajánlati kör |
| SYBR GREEN JUMP START TAQ READYMIX FOR Q 400 reaction | SYBR GREEN JUMP START TAQ READYMIX FOR Q 400 reaction: tartalmazzon a kit polimerázt, dNTP-t, SYBR Green festéket, puffert A kit alkalmas legyen a Light Cycler készülékben történő analízisre Hot start funkciós legyen Tartalmazzon üveg passivatort 400 kvantitatív real time PCR analízis elvégzésére legyen alkalmas | 1 db |  |  |
| Összesen: |  |  |

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó érték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| részajánlati kör |
| RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 100 reaction | RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 100 reaction: tartalmazzon a kit RNA-se inhibitort 13 000 bázispárig képes legyen szintetizálni tartalmazzon a kit random hexamer és oligo primert tartalmazzon a kit GAPDH RNS-t és hozzá tartozó primereket 100 reakcióra elegendő komponenseket tartalmazzon | 1 db |  |  |
| Összesen: |  |  |

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség | Nettó ár | Bruttó érték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| részajánlati kör |
| Mouse CXCL9/MIG ELISA kit | Mouse CXCL9/MIG ELISA kit: a kit tartalmazza az elsődleges és detektáló ellenanyagokat valamint az ELISA lemezt, szükséges puffereket tartalmazzon rekombináns CXCL/MÍG-et a mérési tartomány 31,2 pg/ml-2000 pg/ml között legyen | 1 db |  |  |
| Mouse IL-17A ELISA Kit | Mouse IL17A ELISA Kit: a kit tartalmazza az elsődleges és detektáló ellenanyagokat valamint az ELISA lemezt, szükséges puffereket tartalmazzon rekombináns mouse IL17-et a mérési tartomány 10,9 pg/ml-700 pg/ml között legyen | 1 db |  |  |
| Human IL-17A ELISA Kit | Human IL17A ELISA Kit: a kit tartalmazza a coatoló és detektáló ellenanyagokat valamint az ELISA lemezt, szükséges puffereket tartalmazzon rekombináns humán Il-17A-t a mérési tartomány 31,2 pg/ml-2000 pg/ml között legyen alkalmas legyen EDTÁ-s, heparinos plasmából illetve szérumból az IL-17A detektálására | 1 db |  |  |
| Human IL-17E ELISA Kit | Human IL-17E ELISA Kit: a kit tartalmazza a coatoló és detektáló ellenanyagokat valamint az ELISA lemezt, szükséges puffereket tartalmazzon rekombináns 5 microgramm IL-17E-t | 1 db |  |  |
| Összesen: |  |  |