[image: image1.png]


[image: image1.png]          



TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV





A Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet eszköz/szolgáltatás/fogyóeszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei
	Részajánlati kör
	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó egységár
	Nettó összár
	Bruttó összár

	1.
	ETANOL vízmentes
	Etanol vízmentes, analitikai tisztaságú
	1 liter
	
	
	


	Részajánlati kör
	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Gyártó
	Nettó egységár
	Nettó összár
	Bruttó összár

	2.
	HNP1-3 Humán ELIS kit
	HNP1-3 (human granulocyta alfa defensin) meghatározása humán plazmából. Working time 3.5 óra

 2X96-os plate


	1 kit
	HyCult
	
	
	


	Részajánlati kör
	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó egységár
	Nettó összár
	Bruttó összár

	3.
	iTaq universal SybrGreen Supermix
	iTaq™ Universal SYBR® Green Supermix

 5 ml (5 x 1 ml), 2x qPCR mix, contains dNTPs, iTaq DNA polymerase, MgCl2, SYBR® Green I, enhancers, stabilizers, fluorescein, ROX normalization dyes, for 500 x 20 µl reactions


	2 db
	
	
	

	3.
	iQ Multiplex Powermix 200 reaction
	iQ™ Multiplex Powermix 

200 x 50 µl reactions, real-time PCR mix for detection of multiple targets in a single tube, 2x mix contains dNTPs, 11 mM MgCl2, iTaq™ DNA polymerase 
	2 db
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	Részajánlati kör
	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó egységár
	Nettó összár
	Bruttó összár

	4.
	NucleoSpin RNAII (50 preps)
	NucleoSpin RNAII (50 preps) 

Mini Spin kit magas integritású RNS izolálására.

DNázt és spin filtereket is tartalmaz a kit. 

Technológia típusa: silica-membrán

Minták típusai RNS tisztításhoz: <50x106 sejt sejttenyészetből, <106

Baktérium sejt, <106 élesztősejt, <30 mg szövet
Elúciós térfogat: 40-120 µL

RNS preparálás ideje gyors legyen: 30 perc/ 6 minta

Kötési kapacitás: 200 μg
	1 kit
	
	
	

	4.
	SensiFAST TM SYBR 

No-ROX ONE-STEP KIT
	SensiFAST TM SYBR 

No-ROX ONE-STEP KIT 

cDNS előállítására alkalmas kit, amely real-time PCR alkalmazást tesz lehetővé, hot start RT-PCR mixet tartalmazzon. A kit legyen kompatibils minél több thermocyclerhez, legyen nagy érzékenységű és gyors eredményt biztosítson.

A kit tartalmazzon:
2x reakció mix: hőaktivált DNS polimeráz, Ultra-tiszta dNTPs, MgCl2, SYBR®Green I

A kit tartalmazzon reverz transzkriptázt, RNSase inhibitort és DEPC-kezelt vizet

Méret: 20µl végső reakció térfogat
	1 kit
	
	
	

	4.
	1.5 mL Boil-Proof Microtubes
	1.5 mL Boil-Proof Microtubes, clear 

Lapos fedelű átlátszó mikrocső, pontos beosztással, írásra alkalmas felülettel.
	1 csomag (500 db)
	
	
	

	4.
	0.5-10μL clear tips 

for P2/P10 Racked & Pre-Sterilized
	0.5-10μL clear tips 

for P2/P10 Racked & Pre-Sterilized 0.5-10ul Clear Tips for P2/P10, csomagolt, elő-sterilizált pipettahegy. Tartós polikarbonát tartóban, autoklávozható.  Színes tartók a mérettartomány könnyű felismeréséhez.
	10 doboz (96 db/doboz)
	
	
	

	4.
	200ul Clear Tips
	200ul Clear Tips, csomagolt, elő-sterilizált pipettahegy. Tartós polikarbonát tartóban, autoklávozható. Színes tartók a mérettartomány könnyű felismeréséhez.
	10 doboz (96 db/doboz)
	
	
	

	4.
	96 well white flat top PCR microplate
	96 well white flat top PCR microplate

96-os microplate real-time PCR vizsgálathoz, Biorad CFX96-os real-time PCR készülékhez kompatibilis legyen
	1 csomag (25db)
	
	
	

	4.
	Cyclerseal
	Cyclerseal

96-os microplate-hez használt zárófólia, Biorad CFX96-os real-time PCR készülékhez kompatibilis legyen
	1 csomag (100 db)
	
	
	


[image: image3.emf][image: image4.png]Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

o LT
MAGYARORSZAG MEGUJUL
0640 638 638 L

A projekt az Eurdpai Unio tamogatasaval, az Eurdpai
Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.




Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

