2. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
rázófeltétes vízfürdő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Biomérnöki labor)
3. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. körpályás és/vagy lineáris rázatásra alkalmas vízfürdő
	
	

	2. legalább 25 liter térfogatú rozsdamentes acél kád, leeresztő csappal
	
	

	3. állítható rázási sebesség és amplitudó
	
	

	4. digitális hőmérséklet-szabályozási és rázási sebesség kijelzés
	
	

	5. hőmérséklettartomány legalább 20-85˚C, vagy ennél szélesebb
	
	

	6. hőmérséklet stabilitás  ±0.5˚C, vagy jobb
	
	

	7. rázási sebesség 50-150/perc vagy szélesebb tartomány
	
	

	8. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz
	
	

	9. univerzális rozsdamentes acélból készült rázótálca 25mL, 50 mL; 100 mL, 250 mL és 500 mL térfogatú üveglombikokhoz
	
	

	10. garancia minimum 12 hónap
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


