4. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
spektrofotométer készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)
5. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. egyutas diódasoros, UV/Vis fotométer
	
	

	2. hullámhossz-tartomány 190-1100 nanométer, vagy szélesebb
	
	

	3. sávszélesség felbontás legalább 3 nanométer
	
	

	4. abszorbancia-tartomány 0-2, vagy nagyobb
	
	

	5. xenon fényforrás
	
	

	6. a készülék legyen alkalmas szabványos 10 mm-es fényúttal rendelkező küvettákban történő mérésre
	
	

	7. a berendezés tartalmazzon beprogramozott metódusokat fehérje fotometriás meghatározására (Bradford-, Lowry method), valamint optikai denzitás mérésre
	
	

	8. berendezés rendelkezzen RS232 vagy USB interfésszel számítógépes kommunikációhoz
	
	

	9. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz
	
	

	10. garancia minimum 24 hónap
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


