5. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
laboratóriumi vízdesztilláló készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)
6. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. elvárt desztillációs kapacitás minimum 4 liter/óra
	
	

	2. hűtővíz-fogyasztás maximum 50 liter/óra
	
	

	3. rozsdamentes acél fűtőelemek
	
	

	4. minimális fűtőteljesítmény 3000 Watt
	
	

	5. desztillált víz elvárt tisztasága vezetőképességet tekintve minimum 2.5 mS (20˚C) vagy jobb
	
	

	6. tömítések anyaga szilikon vagy PTFE
	
	

	7. a berendezés tartalmazza a vezetékes vízhálózathoz és az elektromos hálózathoz csatlakozó kábeleket és szerelvényeket
	
	

	8. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz
	
	

	9. garancia minimum 12 hónap
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


