5. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
Grádienskeverő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
5. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. Lineáris gradiens készítő eszközök poliakrilamid gélöntéshez
	
	

	1. Maximális térfogat: 500 ml
	
	500ml

	2. Minimális térfogat : 16 ml
	
	16 ml

	3. Mágneses keverő hossza: 20 -30 mm
	
	20 -30 mm

	4. Az eszköz az esetlegesen szükséges perisztaltikus pumpát és mágneses keverőt nem tartalmazza
	
	

	5. 
	
	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	


