1. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
Fehérje frakcionáló – frakciógyűjtő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
TTIK Biológia – Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
4/B. eszközsor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I.
	
	

	1. Kapacitás: 80 darab 13 x 100 mm tesztcső vagy adapter használatával 80 darab 1.5 ml-es cső
	
	

	2. Frakció gyűjtésének alapja: csepp esetében 1–999 csepp, időre történő gyűjtés esetében  0.05–9.99 perc tartományban 0.01 perc lépésekben, 10.0–99.9 perc esetében  0.1 perc lépésekben
	
	

	3. Perisztaltikus pumpa által szabályozható térfogatra történő gyűjtés lehetőségének megléte
	
	

	4. Hidegszobában működtethető
	
	

	5. LED kijelző
	
	

	6. A vezérlő kromatográfiás rendszer képes legyen kromatográfiás csúcsok detektálására, gyűjtési  idő és térfogattartományok  meghatározására és ezek kombinációinak alkalmazásaira és ezekre alapozva a frakciószedő vezérlésére
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	9. 
	
	

	10. 
	
	

	11. 
	
	


