Specifikáció 13/KTDI/FE/01 igényhez

Az igényelt vegyszerek, kitek termékleírása:

| Részajánlati kör | Terméknév, termékleírás | Kiszerelés | Mennyiség | Gyártó | Nettó egységár (Ft) | Nettó összár (Ft) | Bruttó összár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strep-Tactin Sepharose 50% suspension Strep-tag II peptiddel fúzionáltatott fehérjék tisztítására alkalmas gravitációs átfolyású, Sepharose 4FF hordozójú, agaróz gyöngystruktúrájú oszloptöltet. Az oszloptöltet gyöngymérete 45 – 165 m, kizárási határa 3x107 , pH stabilitása 4 – 9 legyen. 1 ml térfogatú oszloptöltet alkalmas legyen legalább 50 nmol rekombináns fehérje megkötésére. | 20 ml 50% suspension | 2 | Iba GmbH |  |  |  |
| 1. | Strep-Tactin Superflow high capacity 50% suspension Strep-tag II peptiddel fúzionáltatott fehérjék tisztítására alkalmas gravitációs átfolyású, valamint FPLC rendszerekben történő felhasználásra is alkalmas, Superflow 6 hordozójú, keresztkötött agaróz gyöngystruktúrájú oszloptöltet. Az oszloptöltet gyöngymérete 60 – 160 m, kizárási határa 6x106 , pH stabilitása 2 – 13 legyen, maximális nyomástűrése haladja meg a 9 bar nyomást. 1 ml térfogatú oszloptöltet alkalmas legyen legalább 150 nmol rekombináns fehérje megkötésére. | 20 ml 50% suspension | 1 | Iba GmbH |  |  |  |
| 2. | RevertAid™ Reverse Transcriptase | 4x10000U | 3 |  |  |  |  |
| 3. | totál RNS izoláló (TRIZOL) reagens | 100mL | 2 |  |  |  |  |
| 4. | izopropanol | 100mL | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Etanol absz. | 1000mL | 1 |  |  |  |  |
| 5. | 100 bp DNA Ladder | 250 mikroliter | 2 |  |  |  |  |