# 3. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Horizontális elektroforézis kiegészítő beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Növénybiológiai Tanszék v. labor

# 72. eszközsor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Horizontális elektroforézis öntősablon és fésű az alábbi paraméterekkel |  |  |
| 1. 20x20 cm gél méret, |  |  |
| 2. 2x20 minta, |  |  |
| 3. 1 mm vastag fésű |  |  |
| 4. kifejlesztő sablon |  |  |
| 5. Legyen alkalmas PCR minták elválasztására |  |  |