# A Szegedi Tudományegyetem  … ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet …. eszköz/szolgáltatás/fogyóeszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

| Megnevezés | Specifikáció | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| invertált fluoreszcens mikroszkóphoz kamra és tartozékai (műszaki és vagy technológiai berendezés/gép műszaki paramétereinek leírása) | cserélhető gyorsan fűthető alap | 1 db |
|  | perfúziós szívócső (4 ágú) | 1 db |
|  | mikroszívócső | 1 db |
|  | perfúziós cső | 1 db |
|  | cserélhető fűtő elemek | 1 db |
|  | kábelvezeték ónozott véggel | 1 db |
|  | cserélhető gyorselszívó kamra | 1 db |
|  | lassú áramlású oldat fűtőkészülék | 1 db |