4. részajánlati kör

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

Open circuit Isoflurane System w/5 leg (1db) (magyarul: kisállataltató) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

(Dr. Toldi József labor)

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. oxigén áramlásmérő | azonos | 1-1000 cm3/perc |
| 2. gáz koncentráció | azonos | 0.5-5% |
| 3. áramlási sebesség kompenzáció | azonos | automatikus |
| 4. hőmérséklet kompenzáció | azonos | automatikus |
| 5. |  |  |