# 5. részajánlati kör

# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# SA-52 audiométer (3db) (magyarul: hallásvizsgáló) készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

# (Dr. Toldi József labor)

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I.frekvencia tartomány 125-8000 Hz | azonos | 125-8000 Hz |
| 1.beépített adattárolás légvezetéses vizsg. | azonos | 99 tároló hely |
| 2.beszédkapcsolat a pácienssel | azonos | beépített mikrofon és hallgató |
| 3.folyamatos és szaggatott hang | azonos | folyamatos/szag-gatott hang |
| 4.Pc kapcsolat lehetősége | azonos | IBM soros vonali ISO 389 |
| 5.torzítás < 1% | azonos | IEC 645 szabvány szerint ±3dB, <1% |
| 6.zajvédett fejhallgató | azonos | TDH 39 zajvédett fejhallgató |