8. részajánlati kör
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
GLP minősített finn pipetta sorozat 5 tag készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
TTIK Biológia TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék, (Dr. Varga Csaba Kutatócsoport, labor)
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I. 
	
	

	1. 5 db pipetta F2 0,2-2, 2-20, 20-200, 100-1000μl, 1-10 ml x1 F-stand (6 pos), x4 racks Finntip-Flex (10, 200x2, 1000), x15 reagent reservoirs (3 sizes), GLP Guide, Documents and maintenance accessories
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


