# A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

# Telstar IGLOO U445 álló -86C + CO2 Backup + gyártó által kiállított IQ/OQ/PQ protocol csomag készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# TTIK Biológia – Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék,

# Dr. Varga Csaba Kutatócsoport, labor

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. |  |  |
| 1. Hasznos űrtartalom: 445 liter | azonos |  |
| 2. Rozsdamentes acél belső | azonos |  |
| 3. Öt belső ajtó | azonos |  |
| 4. CFC, HCFC, HFC mentes hűtőközeg | azonos |  |
| 5. Könnyen olvasható innovatív kijelző | azonos |  |
| 6. VIP(Vacuum Insulation Panels) szigetelés | azonos |  |
| 7. Alacsony zajkibocsátás (< 50 dB) | azonos |  |
| 8. Ergonomikus kialakítású markolat | azonos |  |
| II. CO2 backup rendszer | azonos |  |
| III. gyártó által kiállított IQ/OQ/PQ protocol csomag | azonos |  |