6. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
Vortex keverő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. keverési sebesség 


	600-1000 rpm

szabályozható 
	azonos vagy szélesebb
	

	2. platformválaszték  
	széles (1,5/15/50 ml csövekhez horizontális és vertikális pozíciókban is, mikrotiter plathez, főzőpohárhoz min. 3,9 kg, pl. Vortex Genie 2 rpm
	azonos vagy szélesebb
	

	3. stabilitás 
	Robosztus ( pl. Vortex Genie 2) 
	azonos vagy nagyobb
	

	4. Bruttó ár
	87630 Ft
	azonos vagy kevesebb
	


