3. részajánlati kör:
A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,
léghűtéses kásajéggyártó berendezés készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. kapacitás
	65 kg/24h legfeljebb 25% nedvesség-tartalmú kásajég
	azonos vagy magasabb 
	

	2. vezérlés
	elektronikus
	azonos 
	

	3. kompresszor 
	légszűrő nélküli léghűtéses
	azonos 
	

	4. hűtőlevegő be- és kiáramlás
	 frontfelületen 
	azonos 
	

	5. méret
	Szélessége 54 cm, mélysége 63 cm
	Azonos vagy kisebb
	

	6. jégtároló
	25 kg 
	Azonos vagy több
	

	7. vízszint ellenőrzése 
	nyomás alapú, lehetővé téve a deionizált vízzel való üzemeltetést is 
	azonos
	

	8. antimikrobiális felületvédelem
	ezüst alapú antimikrobiális felületvédelem
	azonos
	

	9. mechanikus előszűrő 
	25 µm pórusméretű, cserélhető, mechanikus előszűrő 
	azonos 
	

	10. Bruttó ár 
	838200 ft
	azonos vagy kisebb
	


