## Záradék
Név : SZTE-
Rajz-Muveszettortenet Tanszek
Cím : 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. |  | Kelt: 2013 év 01 hó20nap
A munka leírása: |  | Készítette :
Páramentesítés erősáramú kts
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.2 Akadályoztatási költség | 0%
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap
2.2 Árkockázati fedezet | 0%
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Anyagigazgatási költség | 0%
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
2.6 Fedezet | 0%
3.1 Tartalékkeret vetítési alap
3.2 Tartalékkeret | 0%
4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa | 27%
5. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák
Elektromos energia ellátás, világítás
Összesen:

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 25 | db
Munkanem összesen:

## Elektromos energia ellátás, vil
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-45.1.1.1-0543407 | OBO GRM 35 50 FT kábeltálca | 200 | m
2 | 71-002-21.2-0221524 | MBCu 1kV Cu vezeték 3x1 mm2 | 110 | m
3 | 71-002-21.2-0221525 | MBCu 1kV Cu vezeték 3x1,5 mm2 | 210 | m
4 | 71-002-21.2-0221526 | MBCu 1kV Cu vezeték 3x2,5 mm2 | 450 | m
5 | 71-002-21.2-0221527 | MBCu 1kV Cu vezeték 5x6 mm2 | 30 | m
6 | 71-003-12.3-0111046 | Meglévő E-M elosztó ki és bekötése, csatlakozások elvégzésére, a szükséges anyagokkal. Meglévő felesleges berendezés leszereelése | 1 | klt
7 | 71-003-14 | E-SZ jelű új elosztó. A V-02 rajz szerint kivitelezve. | 1 | klt
8 | 71-005-1.1.1.2-0564376 | Védett ipari kapcsoló 2P 10A. IP 54. | 6 | db
9 | 71-006-13.1-0210011 | Gépészeti készülékek bekötése, a szükséges anyagokkal. | 18 | db
10 | 71-007-1.5.1-0321201 | Ipari védett dugaszoló aljzat 2P+f 10A. IP 54. | 13 | db
11 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt