## Záradék
Név : SZTE-
Rajz-Muveszettortenet Tanszek
Cím : 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. |  | Kelt: 2013 év 01 hó20nap
A munka leírása: |  | Készítette :Báthory Péter
Páramentesítés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.2 Akadályoztatási költség | 0%
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap
2.2 Árkockázati fedezet | 0%
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap
2.4 Anyagigazgatási költség | 0%
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4
2.6 Fedezet | 0%
3.1 Tartalékkeret vetítési alap
3.2 Tartalékkeret | 0%
4.1 ÁFA vetítési alap
4.2 Áfa | 27%
5. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szellőztető berendezések, rendszerek
Összesen:

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 1 | db
Munkanem összesen:

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-3.2.1.1.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvégű | 12 | m
2 | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PVC vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1.8x2000 mm tokosvégű | 18 | m
Munkanem összesen:

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-008-1.3.1.1-0124269 | Vízelvezetés átemelő telepek kondenzátum, szennyezett víz, drénvíz szállítására, beltéri elhelyezésre Wilo-DrainLift Con kondenzvíz átemelő készülék, tartállyal, 2 m kábel csatlakozó dugasszal, 1~230V, C: 2043466 | 2 | db
Munkanem összesen:

## Szellőztető berendezések, rends
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-002-1.1.2.2-0312526 | Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése falnyílásba felületnagyság: 0,11-0,25 m˛ között Helios WSG 400 négyszögletes fixrács | 1 | db
2 | 83-002-1.1.2.3 | Négyszög keresztmetszetű légrács felszerelése ajtóra, felületnagyság: 0,26-0,60 m˛ között Helios LTGW ajtórács | 5 | db
3 | 83-002-2.3.1.1-0112005 | Nyílászáróra szerelhető manuális résszellőző felszerelése, Trimvent® Select S13 1700EA + C13 267 résszellőző szett | 14 | db
4 | 83-006-3.4.2 | Páraérzékelő elhelyezése elektromos bekötése beüzemelése ELICENT páraérzékelő axiális ablakventilátorokhoz | 6 | db
5 | 83-006-3.4.2-0152001 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, elektromos bekötése axiális kisventilátor, nyílászáróba építhető kivitelben Vitro 6/150 A axiális ablakventilátor 200m3/h | 6 | db
6 | 83-007-2.1 | Légtisztítók berendezése elhelyezése, beüzemelése oktatással, elektromos oldali bekötése, kondenzvíz oldali bekötése bűzzárral, Páramentesítő berendezés, Aktobis WDH-520 páramentesítő | 2 | db
7 | 83-007-2.2 | Légtisztítók berendezése elhelyezése, beüzemelése oktatással, elektromos oldali bekötése, kondenzvíz oldali bekötése bűzzárral, Páramentesítő berendezés, tartószerkezettel Trotec TTk 50 páramentesítő | 4 | db
Munkanem összesen: