ÖTHALMI DIÁKLAKÁSOK KÜLSŐ IP KAMERARENDSZER FELSZERELÉSE
Meglévő eszközök (a védelmi iroda biztosítja):

· 4 db Panasonic WV-SP305 IP kamera

· 4 db fűthető kültéri ház

· 4 db FUJINON optika

Szükséges eszközök helyi szoftveres rögzítés esetén:

· 1 db Panasonic BB-HNP17 vezérlő és rögzítő szoftver

· 1 db Switch PLANET (8ch, 4chPOE)

· 4 db Biztonsági szünetmentes tápegység akkumulátorral (12V/7Ah)

· 1 db PC: DELL Intel Core i3, windows7 64 bit, 8 GB RAM, 1 TB HDD
· 1 db Monitor: DELL 20” LCD

Szükséges eszközök hardveres rögzítés esetén:

· 1 db Panasonic WJ-NV200 merevlemezes rögzítő (3TB HDD)

· 1 db Monitor: DELL 20” LCD, HDMI input

Megjegyzés:


A közeljövőben az Öthalmi Diáklakások portai helyiségébe internet végpont kerül kiépítésre. Olyan műszaki megoldást kell megvalósítani, amellyel ennek bekövetkezte után biztosítani lehet a kamerák jelének továbbítását az SZTE központi rendészeti ügyelet felé.

