[image: image1.png]


[image: image1.png]
GOP-1.1.1-11-2011-0081 projekt
[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV





A Szegedi Tudományegyetem Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

Ezúton kérjük az Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV megnevezésű eszköz beszerzését elindítani, melynek műszaki specifikációja az alábbiakban kerül részletezésre
	
	
	
	
	

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó ár (Ft)
	Bruttó ár

(Ft)

	Holter EKG + vérnyomásmérő Cardiotens és Szoftver CardioTenshez HRV műszaki paramétereinek leírása 
	Általános jellemzők
24 órás ambuláns vérnyomásmérés

folyamatos valós idejű EKG elemzés

időszakos EKG görbe tárolás

Rugalmas programozás online EKG megjelenítéssel

Automatikus esemény észlelés soron kívüli vérnyomásméréssel és EKG rögzítéssel a beállítható határokat meghaladó ST vagy szívfrekvencia eltérések ill. aszisztolés epizódok esetén

24 órás ST-szegmens és szívfrekvencia rögzítés

Teljes HRV adattárolás nem felejtő memóriában

Idő- és frekvenciatartománybeli teljes HRV elemzés

Eseményjelzés, automatikus mandzsettaméret felismerés

Feszültségkijelzés az elemek ellenőrzésére
	1 db
	
	

	
	Speciális jellemzők:
Mérési tartomány: 

vérnyomás: 30-260 Hgmm

pulzus: 40-200/perc

Passzív pontosság: +/- 3 Hgmm
	
	
	

	
	EKG felvételezés:

Két független csatorna

200 Hz mintavétel

12 bit A/D felbontás
	
	
	

	
	Vérnyomástárolás:

Maximálisan 1000 ABPM mérés
	
	
	

	
	EKG tárolás:

24 órás ST, ST slope

szívfrekvencia és HRV adat 4 órányi két csatornás EKG felvétel
	
	
	

	
	Adatátvitel:

RS232 vonal

Fénykábeles átvitel
	
	
	


[image: image3.emf][image: image4.png]Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

o LT
MAGYARORSZAG MEGUJUL
0640 638 638 L

A projekt az Eurdpai Unio tamogatasaval, az Eurdpai
Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.




Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

