[image: image1.png]


[image: image1.png]
GOP-1.1.1-11-2011-0081 projekt
[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV





A Szegedi Tudományegyetem Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

Ezúton kérjük a Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel megnevezésű eszköz beszerzését elindítani, melynek műszaki specifikációja az alábbiakban kerül részletezésre
	
	
	
	
	

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó ár (Ft)
	Bruttó ár

(Ft)

	Mérleg, állványos magasságmérővel, LCD kijelzővel műszaki paramétereinek leírása 
	Általános jellemzők
Tápellátás: hálózatról (230V AC, 50 Hz) vagy 6 db AA típusú NiMH elemről
Mérés: 150 kg-ig (50 g-os osztással)
Magasság mérés: 2 méterig
Platform mérete: min. 280 x 310 mm
Hitelesített 

WPT-60/150-OW/EU hiteles
	1 db
	
	


[image: image3.emf][image: image4.png]Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

o LT
MAGYARORSZAG MEGUJUL
0640 638 638 L

A projekt az Eurdpai Unio tamogatasaval, az Eurdpai
Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.




Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

