[image: image1.png]


[image: image1.png]
GOP-1.1.1-11-2011-0081 projekt
[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV





A Szegedi Tudományegyetem Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék eszköz beszerzés műszaki minimumfeltételei

Ezúton kérjük az Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék megnevezésű eszköz beszerzését elindítani, melynek műszaki specifikációja az alábbiakban kerül részletezésre
	
	
	
	
	
	

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség
	Nettó egységár (Ft)
	Nettó összár (Ft)
	Bruttó összár

(Ft)

	Omron BF 511 testösszetételt mérő készülék műszaki paramétereinek leírása 
	Általános jellemzők
mérés lehetőség 6 éves kortól

testsúly mérés 150 kg-ig

8 szenzoros mérési technológia mindkét kéz és láb használatával
	2 db
	
	
	

	
	Az alábbi mutatók mérése és kiértékelése:
Zsigeri zsír (a központi szervek körül lerakódott zsír) (18-80 éves korig)
Vázizom szerkezet százalékérték és kiértékelés (18-80 éves korig)
Vázizom szerkezet százalékérték kijelzés (6-80 éves korig)
Testzsír (6-80 éves korig)
Nyugalmi anyagcsere (6-80 éves korig)
Testtömeg index (BMI) (6-80 éves korig)
	
	
	
	


[image: image3.emf][image: image4.png]Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

o LT
MAGYARORSZAG MEGUJUL
0640 638 638 L

A projekt az Eurdpai Unio tamogatasaval, az Eurdpai
Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.




Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

