A Szegedi Tudományegyetem …1914 1K 530..SZTE. számú,
kis PCR boksz kiegészítőkkel készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

TTIK Biológia – Embertani Tanszék v. labor
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1. Megvilágítás:

	Azonos 
	A fülke rendelkezik keringető és felső UV, valamint látható megvilágítással.

	2. Automatikus UV kikapcsolás:
	Azonos
	automatikus UV kikapcsolás a front ablak nyitása esetén

	3. Munkafelület: 
	Azonos 
	rozsdamentes acél munkafelület  (480x645 mm)

	4. Oldalfalak: 
	Azonos 
	kémiailag ellenálló borítású fém hátsó és fém oldalfalak, Euroglass előfal 

	5. Elektromos csatlakozás: 
	Azonos vagy több
	1 db beépített elektromos csatlakozás


