A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,
Géldokumentációs rendszer  készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
Pathológiai Intézet

41.sz eszközsor

A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	I.

	
	

	1. kamera: min. 12 bit A/D, 1,4 MP,
	azonos
	

	2. fényforrás: 302/365 nm kettős hullámhosszú UV transzilluminátor, fehér fény tábla
	azonos
	

	3. Kettős Epi fehér fény modul
	azonos
	

	4. PC vezérelhető 5-poziciós szűrő kerék
	azonos
	

	5. emissziós szűrők: narancssárga (590 nm, 50 nm) 
	azonos
	

	6. optika: motorizált zoom lencse min. 8 – 48 mm
	azonos
	

	7. Alkalmazások: abszorbancia, kalorimetriás, fluoreszcencia
	azonos
	

	8. PC interfész
	azonos
	

	9. Windows 7/XP kompatibilitás
	azonos
	

	10. Digitális fekete-fehér USB hőnyomtató
	azonos
	

	Opcionális: emissziós szűrő: zöld


	Eszközbeszerzési Osztály tölti ki:
	


