- részajánlati kör:

- Automata mintaadagoló Agilent 7890A gázkromatográfhoz, 1db;

- OpenLAB CDS ChemStation Edition Workstation software, 1db;

- OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent GC, 1db

Műszaki leírása:

7693 Tray, 150 vial includes three removable 50-vial racks and GC mounting bracket.

OpenLAB CDS ChemStation Edition Workstation. Software-only, no PC.

OpenLAB CDS Inst. Driver for Agilent GC Adds instrument control and data acquisition for an Agilent GC instrument to an OpenLAB CDS AIC or an OpenLAB CDS Workstation.

Csak olyan típus ajánlható meg, ami az adott (Agilent) készülékkel kompatibilis, ettől eltérő ajánlatokat nem tudunk értékelni!

- részajánlati kör:

- 4 utas gáztisztító gáz kromatográfhoz, általános

Műszaki leírás:

4-position Connecting Unit 1/8 in Gas Clean 4-position Connecting Unit, 1/8 in, 1db

Gas Clean Filter Carrier Gas Replacement,  1 db

Gas Clean Filter Charcoal Replacement Gas Clean filter charcoal, 1 db

- részajánlati kör:

- Zero air gáz generátor levegő kompresszorral, minimum 3 liter/perc kapacitással, 1 db