{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Támop-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060 projekt "]
["Sorszám","Termék neve+ specifikáció","Mennyiség"]
["1.","Konkáv tükör rúdon\nFókusz: f=+75mm, tükörátmérő: d=50mm","1 db"]
["2.","Egyenlő oldalú flint prizma\nMéret: 30x30 mm","1 db"]
["3.","Dia 3 kettős réssel változó résszélességgel","2 db"]
["4.","Dia 4 kettős réssel változó réstávolsággal","2 db"]
["5.","Vonalrács készlet\n4 db-os készlet, diakeretekben (Vonalsűrűség: 80, 100, 300, 600 vonal/mm)","2 készlet"]
["6.","Dia 3 kör lyukkal és inverzükkel","2 db"]
["7.","Dia 2 ráccsal\npontrács és keresztrács egy diában","2 db"]
["8.","Rés és vonal diakeretben","2 db"]
["9.","Konvex lencse rúdon\nFókusz: f=+200mm, átmérő: d=50mm","1 db"]
["10.","Aszférikus kondenzorlencse\nEffektív fókusz: 15-17mm, átmérő: 25mm, B270-es üveg","2 db"]
["11.","Aszférikus kondenzorlencse\nEffektív fókusz: 10-15mm, átmérő: 18-20mm","3 db"]
["12.","Flexibilis üvegszál\nÁtmérő: 4-5 mm, hossz: 80-100 cm","1 db"]
["13.","Nagyméretű konkáv tükör állványon\nFókusz: f=+65mm, tükörátmérő: d=100mm","1 db"]
["14.","Newton-féle színtárcsa\nÁtmérő: 20 cm, befogórúddal, forgatózsinórral","1 db"]
["15.","Newton-gyűrű","1 db"]
["16.","Optikai testkészlet\nOptikai testkészlet, geometriai optikához,7db, akryl, hátoldalán mágneses","2 készlet"]
["17.","5 sugaras lézerfényforrás\n5x1 mW, 635nm, hálózati adapterrel","1 db"]
["18.","Mágneses fehér tábla\nfehér színű, 60x90 cm, kerámia-acél (zománcozott)","1 db"]
["19.","Diffrakciós rácssor\nHárom különböző rács egy keretben (Vonalsűrűség: 100, 300, 600 vonal/mm)","2 db"]
["20.","Üveglencse-készlet\n6 db, átmérő: 50 mm, keret nélkül (Gyújtótávolság: +50, +100, +150, -100, -150, -200mm)","2 készlet"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}