Részletes termékspecifikáció

Beszerzés tárgya, mennyisége:

- részajánlati kör:

Kezeletlen platek, 384 mintahelyes, Nunc™

Specifikáció: PLATE 384W N-TR CLEAR W/O LID N-ST 100db/csomag,

Lekerekített sarkú négyszögletes mintahely geometria, keresztszennyeződés kizárása, elemző automata rendszerekkel kompatibilis, átlátszó, külső mérete: 128 x 86 mm,

mintahely teljes térfogata: 120μl, munkatérfogat: 10 - 100 μl/mintahely

rendelési mennyiség: 1 csomag

- részajánlati kör:

20 ml-es csavaros  mintatartó üveg, átlátszó

Specifikáció: 20 ml-es térfogatú csavaros mintatartó üvegedény

(20ml screw-thread storage vial, clear 27.5*57mm (diameter*height) Borosilicate type 70)

rendelési mennyiség: 3 csomag (100db/csomag)

20 ml-es mintatartó üveghez tartozó kupak

Specifikáció: A fenti 20 ml-es üveghez tartozó PTFE/szilikon szeptummal tömített csavaros kupak. (nature PTFE/nature Silicone septa 22*1.5mm, white screw PP cap, closed-top)

rendelési mennyiség: 3 csomag (100db/csomag)

HPLC mintatartó üveg, 1,5ml, átlátszó, 9mm-es csavaros nyakkal

Specifikáció: 1,5 ml térfogatú 11.6*32mm (átmérő*magasság), 9 mm-es átmérőjű csavaros nyakkal (1.5ml wide screw-thread vial, clear 11.6*32mm (diameter*height) Borosilicate type 70 (Standard packing))

rendelési mennyiség: 1 csomag (100db/csomag)

HPLC mintatartó üveghez tartozó rugós insert

Specifikáció: 250 (l-es rugós insert 9 mm-es nyakátmérőjű csavaros HPLC mintatartó edényhez, az insertnek lefelé szűkülőnek kell lennie, felső átmérője 5.7 mm, hossza 29 mm

(250ul Insert with mandrel interior and polymer feet, 29*5.7mm (diameter*height) for ND9 Vials)

rendelési mennyiség: 1 csomag (100db/csomag)

HPLC mintatartó üveghez tartozó csavaros kupak

Specifikáció: 6 mm-es átmérőjű nyílással rendelkező, PTFE/szilikon szeptummal elátott, csavaros kupak, mely illeszkedik a fenti 1.5 ml-es HPLC mintatartó üvegekhez.

(red PTFE/white Silicone septa, blue shor, screw-thread PP cap, 6mm center hole)

rendelési mennyiség: 1 csomag (100db/csomag)

______________________________________________________________________________

A projekt száma: TAMOP 4.2.2/A-11/1/KONV-2012-0052

Címe, megnevezése: Demencia, neurodegeneratív megbetegedések: korai felismerés, patomechanizmus, új terápiás támadáspontok identifikálása