# részajánlati kör

# Mikropipetta sorozat készülék tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Egycsatornás, 0,2 - 2 µl térfogat intervallum: 0,2 - 2 µl pontosság: 1 µl-nél ± 2,7 % ismétlés: 1 µl-nél max. 1,3 % pipetta csúcs: 10 µl, fehér |  |  |
| Egycsatornás, 2 - 20 µl térfogat intervallum: 2 - 20 µl pontosság: 10 µl-nél ± 1 % ismétlés: 10 µl-nél max. 0,5 % pipetta csúcs: 200 µl, sárga |  |  |
| Egycsatornás, 10 - 100 µl térfogat intervallum: 10 - 100 µl pontosság: 50 µl-nél ± 1 % ismétlés: 50 µl-nél max. 0,24 % pipetta csúcs: 200 µl, sárga |  |  |
| Egycsatornás, 100 - 1000 µl térfogat intervallum: 100 - 1000 µl pontosság: 500 µl-nél ± 0,7 % ismétlés: 500 µl-nél max. 0,25 % pipetta csúcs: 1000 µl, kék |  |  |
| 12-csatornás, 1 - 10 µl térfogat intervallum: 1 - 10 µl pontosság: 10 µl-nél ± 2 % ismétlés: 10 µl-nél max. 2 % pipetta csúcs: 10 µl, fehér |  |  |
| Általános tulajdonságok, kiegészítők és járulékos szolgáltatások: Autoklávozható kivitel (kiemelten fontos szempont) Szervíz szolgáltatás (helyben elérhető előny) 6 - 8 férőhelyes állvány egycsatornás pipettákhoz állvány 12-csatornás pipettához 3 év garancia |  |  |

Szállítási határidő: megrendeléstől számított max. 30 munkanap

Kontakt személy: Dr.Ördög Balázs / Váradi Edit,	 tel: 62/342-627, 545-675, Fax:341-273

e-mail: 	ordog.balazs@med.u-szeged.hu,

varadi.edit@med.u-szeged.hu