# 2. részajánlati kör

# Kombinált vákuum pumpa/szivattyú készülék tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 200 mbar vákuum előállítására alkalmas |  |  |
| Korrozív vegyszerek és oldószerek használatához |  |  |
| Oldószer gőzökkel és nedvességgel szemben ellenálló |  |  |
| A vákuum és nyomásszabályzó könnyen, egymástól függetlenül is beállítható |  |  |
| A pumpa Millex FA-50 vagy ekvivalens szűrővel védett az esetlegesen bejutó folyadékkal szemben |  |  |
| UL és CE minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik |  |  |

Szállítási határidő: megrendeléstől számított max. 30 munkanap

Kontakt személy: Dr.Ördög Balázs / Váradi Edit,	 tel: 62/342-627, 545-675, Fax:341-273

e-mail: 	ordog.balazs@med.u-szeged.hu,

varadi.edit@med.u-szeged.hu