# 4. részajánlati kör

# Vortex kémcsőrázó készülék tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Fordulatszám tartomány (szabályozható): max. 600 - min. 2700 rpm |  |  |
| Bemeneti feszültség: 220-240 V |  |  |
| Saját tömeg (a készülék relatíve nagy saját tömege a nagy tömegű edények illetve nagyobb mennyiségű folyadékok rázásánál előnyös): min. 4 kg |  |  |
| Cserélhető fej, illetve opcionálisan beszerezhető adaptere megléte, amelyek alkalmassák teszik a készüléket különböző méretű edények, centrifuga csövek, mikrotiter lemezek befogadására |  |  |
| Garancia: minimum 1 év |  |  |

Szállítási határidő: megrendeléstől számított max. 60 munkanap

Kontakt személy: Dr.Ördög Balázs / Váradi Edit,	 tel: 62/342-627, 545-675, Fax:341-273

e-mail: 	ordog.balazs@med.u-szeged.hu,

varadi.edit@med.u-szeged.hu