# 5. részajánlati kör

# Mini asztali centrifuga készülék tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Fordulatszám / RCF: 6000 RPM / 2000 g |  |  |
| Bemeneti feszültség: 220-240 V |  |  |
| Rotor kapacitása: 6 - 8 darab 1,5 vagy 2 ml cső vagy 2 - 4 darab 6x200 μl "PCR strip" |  |  |
| Két darab cserélhető rotor, amelyek a csomag részét képezik: egy darab rotor 1,5 illetve 2 ml csövekhez és egy darab rotor a "PCR strip"-ekhez |  |  |
| Garancia: minimum 1 év |  |  |

Szállítási határidő: megrendeléstől számított max. 30 munkanap

Kontakt személy: Dr.Ördög Balázs / Váradi Edit,	 tel: 62/342-627, 545-675, Fax:341-273

e-mail: 	ordog.balazs@med.u-szeged.hu,

varadi.edit@med.u-szeged.hu