# 1. részajánlati kör

# Kiegészítő rendszerek centrifugához (rotor és adapter) készülék beszerzése tárgyú beszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

# A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |
| --- | --- |
|  | azonos/eltérő | Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| Hermle Z300 típusú asztali centrifuga kiegészítő rotor 96-lyukú mikrotiter lemezekhez: két férőhelyes kilendülő rotor max. RPM: 3500/min rotor sugár: 10,4 cm |  |  |
| Hermle Z300 típusú asztali centrifuga 221.12 V01 számú rotorjához való 4 db kosár, amely 50 ml-es "Falcon" centrifuga csövek befogadására alkalmas: átmérő: 29 mm hosszúság: 116 mm |  |  |

Kontakt személy: Dr. Ördög Balázs

Tel.: 62/342-627; 62/545-675; Fax: 341-273

A műszer kívánt szállítási határideje a szerződéskötés időpontjától számítva: max. 60 munkanap