
Sebészeti és laboratóriumi eszközök, műszerek beszerzése 6. részajánlati körben
Beszerzés tárgya (röviden): Laboratóriumi mérésekhez szükséges eszközök és felszerelések beszerzése
Mennyiségi adat (a beszerzés jellegének megfelelően): alábbi táblázat alapján
Ajánlattételi feltétel:

· Az beszerzések feleljenek meg a hatályos jótállási szabályoknak. Helyettesítő termékek beszerzése amennyiben a csatolt dokumentumban felsorolt eszközök nem beszerezhetők van lehetőség előzetes egyeztetés után.
· Kérjük, hogy benyújtott ajánlatuk mellé az alábbi táblázatot is csatolják kitöltve!

1. részajánlati kör: SEBÉSZETI ESZKÖZÖK

	Beszerzendő tétel
(rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)
	Mennyiségi egység megnevezése
	Mennyiség
	Bruttó egységár (Ft)
	Összesen összeg (mennyiség*egységár)
(bruttó Ft)

	Sebészeti varróanyag DR12-es tűvel 24db
	doboz
	30
	
	

	Sebészeti acél varrótű félkör alakban hajlított kb. 3 cm hosszú 
	db
	48
	
	

	Sebvarró fonal 1,5m-es 24db
	doboz
	30
	
	

	Sebészeti olló egyenes tompa-hegyes 140-150mm
	db
	10
	
	

	Sebészeti olló egyenes hegyes-hegyes 115mm
	db
	10
	
	

	Ragtapasz 5cmx5m
	db
	20
	
	

	Tűfogó 140mm
	db
	5
	
	

	Michel féle sebkapocs 7,5mm-es
	db
	1000
	
	


2. részajánlati kör: Laboreszközök
	Beszerzendő tétel

(rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)
	Mennyiségi egység megnevezése
	Mennyiség
	Bruttó egységár (Ft)
	Összesen összeg (mennyiség*egységár)
(bruttó Ft)

	pipettahegy 250ul Finnpipette vagy Biohit pipettára
	db
	4000
	
	

	pipettahegy 1000ul Finnpipette vagy Biohit pipettára
	db
	2000
	
	

	pipetta  20-200 μl Finnpipette
	db
	1
	
	

	pipetta  100-1000 μl Finnpipette
	db
	1
	
	

	Pipetta hegy 20-200ul, Finnpipette vagy Biohit pipettára
	10 x 96db/rack
	5
	
	

	Centrifuga cső, conical, steril, 15 ml
	500db
	2
	
	

	Centrifuga cső, conical, steril, 50 ml
	500db
	2
	
	

	Egycsatornás pipetta 20-200ul, Finnpipette vagy Biohit
	db
	2
	
	

	8 csatornás pipetta 5-50ul Finnpipette
	db
	1
	
	

	8 csatornás pipetta 20-200ul Finnpipette
	db
	1
	
	

	Manuális, pozitív displacement ismétlő pipetta Finnpipette
	db
	1
	
	

	SC-18: Block for 20x0,5 ml+12x1,5 ml microtubes
	db
	1
	
	

	Eppendorf cső 2,5ml
	db
	3000
	
	

	Fejpántos nagyító lámpával
	db
	2
	
	


3. részajánlati kör: Fertőtlenítő szerek
	Beszerzendő tétel

(rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)
	Mennyiségi egység megnevezése
	Mennyiség
	Bruttó egységár (Ft)
	Összesen összeg (mennyiség*egységár)
(bruttó Ft)

	Betadine oldat 120ml 
	doboz
	10
	
	

	Kézfertőtlenítő 500ml
	db
	40
	
	


4. részajánlati kör: Laborműszerek 01
	Beszerzendő tétel

(rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)
	Mennyiségi egység megnevezése
	Mennyiség
	Bruttó egységár (Ft)
	Összesen összeg (mennyiség*egységár) (bruttó Ft)

	SEN-04-01 FSG2 Implantálható elmozdulásmérő traszducer, 
	db
	25
	
	

	SEN-15-2 Idegi elektromos aktivitás érzékelő 
	db
	30
	
	


5. részajánlati kör: Laborműszerek 02

	Beszerzendő tétel

(rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)
	Mennyiségi egység megnevezése
	Mennyiség
	Bruttó egységár (Ft)
	Összesen összeg (mennyiség*egységár) (bruttó Ft)

	Analog Vortex Mixer 1000-2800 fordulatszám, max . 100 ml keverésére 
	db
	1
	
	


6. részajánlati kör: Laborműszerek 03

	Beszerzendő tétel

(rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül)
	Mennyiségi egység megnevezése
	Mennyiség
	Bruttó egységár (Ft)
	Összesen összeg (mennyiség*egységár) (bruttó Ft)

	Thermal Shaker with cooling
	db
	1
	
	


Igénylő egység pontos megnevezése: SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet
Szakmai kapcsolattartó az igénylő részéről:

Verseghy Veronika, Tel.: +36-62/545-567; verseghy@pharm.u-szeged.hu
Pénzügyi fedezet: 2W601 1644 
A projekt száma: PIAC_13-1-2013-0201
A projekt címe, megnevezése: A sportolók felkészítésénél jelentkező stressz hatás mélyrehatóbb vizsgálatához egy metodika és mérőrendszer kidolgozása a gasztrointesztinális motilitás (EGIG) és a kardiális változások alapján.
