1. részajánlati kör

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2014/SZTE. számú,
Folyadékáramlásos ultratermosztát készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	Folyadékáramlásos ultratermosztát
	
	

	Min. 9 literes víztartály

digitális szabályozású 
Hőmérséklet tartási pontosság  min ± 0.05 °C szabályozási pontossággal
Folyadékáramlási teljesítmény: min 17 liter/perc

Szivattyú és adapter külső folyadékkörös áramoltatáshoz  
	
	


· Szállítási határidő: szerződéskötés után max. 30 munkanap

