2. részajánlati kör

A Szegedi Tudományegyetem ……………./2014/SZTE. számú,
Szövet homogenizátor készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei
A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	Homogenizátor motor:
	
	

	Bemeneti feszültség: 220-240 V
	
	

	Teljesítmény: min. 125 W
	
	

	Szabályozható fordulatszám tartomány:

8000 - 30000 fordulat percenként
	
	

	Megengedett legnagyobb viszkozitás: 5000 mPas
	
	

	IP védettségi osztály: min. IP20
	
	

	Tolerálható környezeti paraméterek:

0 - 40 oC, max. 85% páratartalom
	
	

	Univerzális csatlakozó a különböző méretű homogenizátor fejek csatlakoztatásához
	
	

	Forgókéses homogenizátor fej:
	
	

	Rozsdamentes/saválló acél kivitel
	
	

	Homogenizátum térfogata: 1 - 250 ml
	
	

	Átmérő: 5 - 10 mm
	
	

	Homogenizátor fej min. 10 cm mélységben oldatba meríthető
	
	

	Autoklávozható kivitel
	
	

	Kiegészítők:
· munkaállvány
	
	


· Szállítási határidő: szerződéskötés után max. 40 munkanap

