A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.
	Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények
	Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek

	
	azonos/eltérő
	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere

	1.Elektromos precíziós pipettor, Drummond portable XP2, 1-100 ml szerológiai hegyek fogadására alkalmas, Kétrétegű szűrővel rendelkezik
	azonos
	

	2. A pipettára szerelhető, de könnyen levehető állvány tartozik hozzá
	azonos
	

	3. Felszívás és leeresztés sebessége egymástól függetlenül 3-3 fokozatban állítható
	azonos
	

	4.Gombnyomás erősségén alapuló fokozatállítás nem elfogadható
	azonos
	

	Tartozékok,
	azonos
	

	5. 1 db tartalék kettősrétegű szűrő
	azonos
	

	6. 3 csomag (200/csomag), 10ml-es szerológiai pipetta
	azonos
	

	7. 5 csomag (100/csomag), 25 ml-es szerológiai pipetta
	azonos
	

	Szállítás
	
	

	Megrendelést követően 48 órán belül
	azonos/gyorsabb
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


