FIGYELEM!

Az ajánlatokat egyes termékekre külön-külön soronként is be lehet nyújtani, de csak a kiírásban szereplő típusnak és műszaki specifikációnak megfelelően.

2 db tokozott, a közeli infravörös hullámossztartományra tervezett lineáris polarizátor 
	1. A tiszta apertúra: min. 10 mm

	2. A tokozáson külső menet van, mely a 0,5” optikák befogadására alkalmas tartókban való rögzítést szolgálja 

	3. A 650-2000 nm-es tartományra tervezve

	4. Az exctinkciós arány a 650-2000 nm-es tartományon nagyobb, mint 1 000 : 1


2 db 0,5 inches optikák forgatására alkalmas tartó
	1. Ø1/2" átmérőjű optikák befogadására alkalmas

	2. A befogatott optikai elem 360 fokos folytonos forgatását teszi lehetővé

	3. A forgató szélén festett skála, mely a forgatás szögének leolvasására alkalmas

	4. A forgató alján M4-es furat a rögzítéshez

	5. Metrikus menetű


2 db 10 mm-es szélessávú, nempolarizált nyalábosztó kocka

	1. 10 mm a kocka oldaléleinek hosszúsága

	2. 50-50% az osztási arány 

	3. a 700- 1100 nm-re vonatkozóan antireflexiós réteggel bevonva

	4. a kimenő nyalábok nempolarizáltak


6 db 1 inches lencse  xy-irányú pozicionálását lehetővé tevő tartó
	1. Ø1" átmérőjű optikák befogadására alkalmas

	2. A 2 db állítócsavar x illetve y irányú finommozgatást tesz lehetővé 

	3. Az állítócsavar egy teljes körbefordulása 250 (m eltolást eredményez

	4. A lencsetartó alján M4-es furat a rögzítéshez


6 db metrikus lencsetartó

	1. 1. A tartó alkalmas 1 inches, tokozott lencsék befogatására, metrikus menetű

	2. A tartón nincsenek csavarok a befogatott lencse síkjának döntésére

	3. A tartó alján M4-es furat van rögzítés céljából


2 db lineáris eltoló sztandard mikormétercsavarral 
	1. egy adott tengely mentén 25 mm eltolást tesz lehetővé

	2. szögeltérés < 250 urad

	3. mikrométercsavarral ellátva

	4. az eltoló felülete, ahova optomechanikai elemek rögzíthetők:  min. 80 mm x min 70 mm.

	5. M6-os furatok az asztalkán


8 db 50 mm hosszú, 1 inch átmérőjű fém tartórúd optomechanikai elemek tartására 8 db leszorító villával
	1. a rúd anyaga: rozsdamentes acél

	2. a rúd hossza: 50 mm

	3. a rúd átmérője: 1 inch

	4. a rúd tetején M6-os furatok vannak

	5. a rúd alján van egy perem, amivel a rúd egy leszorító villával az optikai asztalhoz rögzíthető

	6. a leszorító villa anyaga: fém

	7. a leszorító villába az M6-os csavarnak vágott nut hossza maximum 40 mm.


