[image: image1.png]


[image: image1.png]          



 TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060 projekt
[image: image2.png]@ SZECHENYI TERV





Ikt.sz.: 49/2014

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet laboreszköz/fogyóeszköz beszerzés részletes termékleírása:
1. részajánlati kör:

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség

	Szélesztőbot
	üveg, Drigalski-féle (háromszög alakú fej) 150/40x40x40 mm
	2 db

	Oltókacs
	1,5 mm hurokátmérő, 50 mm hossz
	10 db

	Mérőlombik, 5000 ml
	5000 ml, Boro 3.3, NS 34/35, PP-stopper
	1 db

	Főzőpohár, 25 ml
	25 ml, magas forma, Boro 3.3
	20 db

	Spectra/Por dialízis membrán lezáró, 55 mm
	standard, 55 mm, orange 10/pkg
	10 db
(1 csomag)


2. részajánlati kör

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség

	ND13 menetes polipropilén kupak
	zárt forma
	200 db
(1 csomag)

	kémcsőállvány, 3x16 férőhelyes
	fém, 3*12 férőhelyes
	3 db


3. részajánlati kör

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség

	nitrogén reduktor
	nitrogén palackhoz
	2 db


A Szegedi Tudományegyetem ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet speciális vegyszer/fogyóeszköz beszerzés részletes termékleírása:

Ikt.sz.: 52/2014

4. részajánlati kör:

	Megnevezés
	Specifikáció
	Mennyiség

	2-Ethylanthraquinone 100G
	2-Ethylanthraquinone 100G
	100 g

	2-Methylanthraquinone, 100G
	2-Methylanthraquinone, technical grade, 100G
	100 g

	1-(Methylamino)anthraquinone, 5G
	1-(Methylamino)anthraquinone, 5G
	5 g

	2-Aminoanthraquinone,100G
	2-Aminoanthraquinone, 100G
	100 g

	1,4-Diaminoanthraquinone,100G
	1,4-Diaminoanthraquinone, 100G
	100 g

	1,4-Dihydroxyanthraquinone,50G
	1,4-Dihydroxyanthraquinone, 50G
	50 g

	1,8-Dichloroanthraquinone,25G
	1,8-Dichloroanthraquinone, 25G
	25 g

	Terbutryn
	analytical standard grade, 1000 mg-os kiszerelés PS379 SUPELCO
	1000 mg


Szakmai kérdésekben kapcsolattartó:

Asztalos Emese; Tel.:+36-62-544-121

E-mail: a.emese@gmail.com
2

