## Záradék
A munka leírása:
SZTE Teleki Blanka Kollégium
Konyha felújítás
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2. 5 % tartalékkeret: |  | 0
2.3. Tartalékkerettel növelt: |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 5 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 200 | m |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 35 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-090-2.1.1 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig | 200 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 100 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.5.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig | 350 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 20 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-000-4.3 | Hőkészülékek leszerelése, tűzhelyek, sütők | 5 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 200 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
7 | 71-001-11.1.1-0121108 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2 | 25 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-24.2.3-0535202 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 71 - 100 mm-ig IBOCO TA-GN 100x60 WO szerelvényezhető csatorna bordázott alappal, fedéllel, 01786 | 48 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U | 690 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu)
10 | 71-002-2.1-0211041 | Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, | 50 | m |  |  | 0 | 0
keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel
11 | 71-002-21.1-0217133 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)
12 | 71-002-55.2-0336647 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-55.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-55.4-0330302 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NNY-J 0,6/1 kV vörösréz kábel, 5x16 mm2 ek | 5 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-55.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm2 | 5 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-55.5-0336653 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x35 mm2 | 25 | m |  |  | 0 | 0
17 | 71-003-13.1-0633079 | Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín fogvédő 12 modul R: 004988 | 5 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-005-2.53.2-0562009 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel (keret nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér R: 774402 | 5 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-2.63.1.2-0562068 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, kettős LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér R: 774400 | 20 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-007-11.2.1.3-0313631 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 10 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-008-9.3.1-0136021 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003386 | 10 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-008-9.3.3-0136030 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 16A C 6000A/6kA, 3 modul R: 003451 | 10 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-008-9.3.3-0136032 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 25A C 6000A/6kA, 3 modul R: 003453 | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-008-9.3.3-0136034 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 40A C 6000A/6kA, 3 modul R: 003455 | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-008-9.3.3-0136036 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 63A C 6000A/6kA, 3 modul R: 003457 | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-008-9.4.3-0138333 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND Lexic DX kismegszakító 3P 80A D 10000A/10kA R: 006660 | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-008-9.4.3-0138334 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 10 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú LEGRAND Lexic DX kismegszakító 3P 100A D 10000A/10kA R: 006661 A Főelosztó szükséges átalakításával, bővítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-008-11.1.1.2-0123101 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 4P 30mA 25A A R: 009140 | 5 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-009-1.2.3-0624063 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36-42 egység LEGRAND EkinoxeTX | 5 | db |  |  | 0 | 0
süllyesztett 2s 36m kiselosztó füst ajtóval R: 607062
30 | 71-010-2.1.2.2.3-0143566 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre | 10 | db |  |  | 0 | 0
Meglévő maradó fénycsöves lámpatest
31 | 71-011-5.2.1-0621455 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek PHILIPS TL-D 36W/54-765 SLV/25 Standard fénycső, G13 fej | 20 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-012-1.1-0210021 | Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: tűzhely Elektromos tűzhely, 4 főzőlappal, panorámaüveges sütőajtóval, 7,7 kW, fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-013-9 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | ö |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0